{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SO01-01 - Rozpočet"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SO01-01 - Rozpočet","index":0,"n_rows":128,"n_cols":13,"rows_kept":128,"merged":[[0,0,0,11],[7,0,7,2],[127,5,127,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ROZPOČET  "]
["Stavba:   Milhosť - úprava verejného osvetlenia"]
[]
[]
[]
["Objednávateľ:    Obec Milhosť"]
["Zhotoviteľ:   ",{"$nulls":5},"Spracoval: "]
["Miesto:  Milhosť",{"$nulls":5},"Dátum:   "]
[]
["Objekt:   VO, montáž"]
[]
["Č.","ZAMP","TOV","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Montáž jednotková","Montáž celkom","Dodávka jednotková","Dodávka celkom","Cena celkom","Normohodiny celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9",null,"10","11","12"]
[{"$nulls":3},"021","Zemné práce   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":113.021956,"d":"113.02"}]
[{"v":1,"d":"1 "},"EB04","M","460050602","VYKOP JAMY PRE STOZ.,KOTVU-RUCNE,TR.3-4   ","m3",{"v":3.16,"d":"3.160"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.230676,"d":"9.23"}]
[{"v":2,"d":"2 "},"EB12","M","460120002","ZAHOZ JAMY PRE STOZ.,KOTVU RUCNE TR.3-4   ","m3",{"v":0.88,"d":"0.880"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.700128,"d":"0.70"}]
[{"v":3,"d":"3 "},"EB25","M","460120061","ODVOZ ZEMINY-NALOZ.,ROZVOZ,UPR.POVRCHU   ","m3",{"v":2.32,"d":"2.320"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.820352,"d":"0.82"}]
[{"v":4,"d":"4 "},"EC65","M","EC65","Zakl.bet.C16/20 do2m3 bez bed.nakup.zmes   ","m3",{"v":1.8,"d":"1.800"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.3408,"d":"3.34"}]
[{"v":5,"d":"5 "},"ED14","M","460200143","VYKOP KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3   ","m",{"v":60,"d":"60.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.656,"d":"19.66"}]
[{"v":6,"d":"6 "},"EF14","M","460560143","ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3   ","m",{"v":60,"d":"60.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.034,"d":"8.03"}]
[{"v":7,"d":"7 "},"EJ41","M","460490012","FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM   ","m",{"v":60,"d":"60.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.95]
[{"v":8,"d":"8 "},"EP08","M","460200153.2","VYKOP RYHY 35X70 CM PRE ZEM.PASIK TR.3   ","m",{"v":100,"d":"100.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},38.74]
[{"v":9,"d":"9 "},"EP17","M","460560153.1","ZAHOZ RYHY 35X70 CM PRE ZEM.PASIK TR.3   ","m",{"v":100,"d":"100.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},14.82]
[{"v":10,"d":"10 "},"EQ05","M","460620013","PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3   ","m2",{"v":110,"d":"110.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},15.73]
[{"$nulls":3},"031","Montážne a demontážne práce   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":393.62800000000004,"d":"393.63"}]
[{"v":11,"d":"11 "},"BA12","M","210010054","Trubka ocelova ochranna, priemer 30 mm   ","m",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.654,"d":"0.65"}]
[{"v":12,"d":"12 "},"BA24","M","210010045","Rurka PVC dvo=40 ohyb. inst. vonkaj.   ","m",{"v":20,"d":"20.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.3,"d":"2.30"}]
[{"v":13,"d":"13 "},"BA57","M","210010124.2","RURA KABELOVA OHYBNA KSX-PEG  63   ","m",{"v":60,"d":"60.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.87]
[{"v":14,"d":"14 "},"BF04","M","210040001.3","STOZ.BETONOVY NN J 9/6     BEZ VYSTROJA   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.408,"d":"5.41"}]
[{"v":15,"d":"15 "},"CD31","M","210902163.1","Kabel NAYY-J 1X70 ZELENOZLTY PEVNE ULOZE   ","m",{"v":18,"d":"18.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.44]
[{"v":16,"d":"16 "},"CE28","M","210810022.2","KABEL NAYY-J 4X25 VOLNE ULOZENY   ","m",{"v":60,"d":"60.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.78]
[{"v":17,"d":"17 "},"CF28","M","210902114.1","KABEL NAYY-J 4X25        PEVNE ULOZENY   ","m",{"v":60,"d":"60.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.9,"d":"6.90"}]
[{"v":18,"d":"18 "},"CH45","M","210950201","PRIPL.NA ZATAHOVANIE KABLA-HM.DO 0,75KG   ","m",{"v":80,"d":"80.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"v":19,"d":"19 "},"CI04","M","210100004","UKONC.A ZAP.VODICA 25    SVORK.V ROZVADZ   ","ks",{"v":16,"d":"16.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.688,"d":"2.69"}]
[{"v":20,"d":"20 "},"CI47","M","210100252.1","UKONC.KAB.AYKY 4X25   BEZ KONCOVKY A OK   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.802,"d":"2.80"}]
[{"v":21,"d":"21 "},"CI80","M","210100352.3","Vyvodka pr.SGL4040 plast. vonkaj.+matica   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.202,"d":"2.20"}]
[{"v":22,"d":"22 "},"CS00","M","210120102","PATRONA POISTKOVA PN000 40A   VC.MONTAZE   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.39]
[{"v":23,"d":"23 "},"CS05","M","210120102.1","PATRONA POISTKOVA PN000 10A   VC.MONTAZE   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.065,"d":"0.07"}]
[{"v":24,"d":"24 "},"CU03","M","210040389","Obmedzovač prepätia NN - Uc=440V IZOL   ","ks",{"v":5,"d":"5.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":25,"d":"25 "},"CU40","M","210040389.1","MONTAZ OBMEDZOVACA PREPATIA NN VC.ZAPOJ.   ","ks",{"v":5,"d":"5.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.02]
[{"v":26,"d":"26 "},"DI80","M","210193043.2","SKRINA POIST.PLAST.3X100A SPP2CD NA STLP   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"v":27,"d":"27 "},"DJ08","M","210040221.1","Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN   ","m",{"v":20,"d":"20.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.32]
[{"v":28,"d":"28 "},"DJ37","M","210193031.6","ROZVADZAC RVO S 25A/3   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"v":29,"d":"29 "},"DL01","M","210201430","Svietidlo LED, VO 30W p.stmiev. VS,Proli   ","ks",{"v":55,"d":"55.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20.9,"d":"20.90"}]
[{"v":30,"d":"30 "},"DM20","M","210204102","Vyloznik pre JBS 0,3 m   ","ks",{"v":55,"d":"55.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":94.875,"d":"94.88"}]
[{"v":31,"d":"31 "},"DN21","M","210204201.2","Zasuvka 230V pre VO - komplet - izolovan   ","ks",{"v":10,"d":"10.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},12.87]
[{"v":32,"d":"32 "},"DQ02","M","210220001.1","UZEMNENIE NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM   ","m",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"v":33,"d":"33 "},"DQ08","M","210220010","NATER UZEMNENIA NA POVRCHU (1X)   ","m",{"v":2,"d":"2.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.16]
[{"v":34,"d":"34 "},"DQ13","M","210220020.2","UZEMNENIE V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM   ","m",{"v":100,"d":"100.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.8,"d":"11.80"}]
[{"v":35,"d":"35 "},"DQ21","M","210220240","SVORKA SJ03 K ZEMNIACIM TYCIAM   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.668,"d":"0.67"}]
[{"v":36,"d":"36 "},"DQ25","M","210220281","TYC UZEMNOVACIA ZT,2M/28MM   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"v":37,"d":"37 "},"DQ36","M","210040221.5","PASKA BANDIMEX - UPEVNENIE ZVODU VODICA   ","ks",{"v":10,"d":"10.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.16]
[{"v":38,"d":"38 "},"DQ39","M","DQ39","LISTA OCHRANNA DREVENA NA BETON.STOZIAR   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.302,"d":"0.30"}]
[{"v":39,"d":"39 "},"DQ54","M","210220253.1","SVORKA PRE PAS A LANO SR03   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.668,"d":"0.67"}]
[{"v":40,"d":"40 "},"DQ61","M","210220253.2","PRIPOJ.ZVODU UZEMNENIA-BET.A DREV.ST.VN   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.668,"d":"0.67"}]
[{"v":41,"d":"41 "},"DT39","M","210260162","ZAPOJ.4ZIL V ISTICI DOM.SKRINE DO 35   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.352,"d":"2.35"}]
[{"v":42,"d":"42 "},"DT74","M","210040365","KABEL NFA2X 2X25 RM   ","m",{"v":2275,"d":"2,275.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":75.075,"d":"75.08"}]
[{"v":43,"d":"43 "},"DU14","M","210040374.1","OBJIMKA KOTEVNA S OKOM    NA JB /250/   ","ks",{"v":28,"d":"28.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},20.16]
[{"v":44,"d":"44 "},"DU16","M","210040372.1","OBJIMKA KOTEVNA S 2 OKAMI NA JB /250/   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.25]
[{"v":45,"d":"45 "},"DU19","M","210260031.3","HAK ZAVESNY SOT 39 s paskou COT 37   ","ks",{"v":49,"d":"49.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26.754,"d":"26.75"}]
[{"v":46,"d":"46 "},"DU31","M","210040387","SVORKA KOTEVNA PRE NFA 2X(16-35)   ","ks",{"v":28,"d":"28.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"v":47,"d":"47 "},"DU32","M","210040395","Svorka 1xDP iz70-120/hol 16-35   ","ks",{"v":18,"d":"18.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"v":48,"d":"48 "},"DU33","M","210040395.1","Svorka nn odboc. prepich. 16-35/16-35   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"v":49,"d":"49 "},"DU37","M","210040391.1","Svorka nn odb.prepich.preVO16-120/1,5-10   ","ks",{"v":55,"d":"55.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.75]
[{"v":50,"d":"50 "},"DU40","M","210260001.8","SVORKA ZAVESNA SO 130 do 30 st. bez haku   ","ks",{"v":49,"d":"49.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.257,"d":"19.26"}]
[{"v":51,"d":"51 "},"DU53","M","210040391.3","Svorka poloprep.VO s poistkou SV29.2512   ","ks",{"v":55,"d":"55.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.75]
[{"v":52,"d":"52 "},"DU54","M","210040395.3","Svorka nn odboc.poloprepic.iz70-120/hol70-120   ","ks",{"v":5,"d":"5.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.25]
[{"v":53,"d":"53 "},"DU62","M","210100102.5","UKONCENIE NFA 1X25 bez KABEL.OKA   ","ks",{"v":30,"d":"30.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.64]
[{"v":54,"d":"54 "},"DU68","M","DU68","OCHRANNY KRYT KONCA VODICA NFA25-120(1x)   ","ks",{"v":30,"d":"30.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":55,"d":"55 "},"EK94","M","210100411.1","Hadica teplom zmrst. MWTM 63/19-1000/S   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.96]
[{"v":56,"d":"56 "},"RB00","M","210120403","Istič jednopol., char.C, 10A   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.62]
[{"v":57,"d":"57 "},"RB01","M","210120403.1","Istič jednopol., char.C, 16A   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.93]
[{"v":58,"d":"58 "},"RB13","M","210120405.3","Istič trojpol., char.B, 25A   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.82]
[{"v":59,"d":"59 "},"RB30","M","210120403.10","MONTAZ ISTICA 1-POLOVEHO   ","ks",{"v":5,"d":"5.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.55]
[{"v":60,"d":"60 "},"RB31","M","210120405.13","MONTAZ ISTICA 3-POLOVEHO   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.82]
[{"v":61,"d":"61 "},"RB52","M","210130105.2","Digit.spinacie hodiny s astro programom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.38]
[{"v":62,"d":"62 "},"XT41",null,"XT41","Podružný materiál v % z materiálu nosného - 3 %   ","prip",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"061","Externé práce a služby - Definitívne zádlažby   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.279999999999999,"d":"5.28"}]
[{"v":63,"d":"63 "},"IB04","M","113106211","ROZOBRANIE DLAZBY Z VELKYCH KOCIEK   ","m2",{"v":10,"d":"10.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.23]
[{"v":64,"d":"64 "},"IC15","M","591111111.1","KLADENIE DLAZBY Z KOCIEK        0,183T *   ","m2",{"v":10,"d":"10.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.05]
[{"$nulls":3},"111","Komplexné skúšky, Revízie a ÚS   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"v":65,"d":"65 "},"XU11",null,"XU11","Vypracovanie revíznej správy   ","prip",{"v":195,"d":"195.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":66,"d":"66 "},"XU13","M","XU13","Komplexné skúšky   ","hod",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"116","Ostatné náklady   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"v":67,"d":"67 "},"XT10",null,"XT10","Mimostavenisková doprava   ","%",{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":68,"d":"68 "},"XT19",null,"XT19","Presun stavebných kapacit   ","%",{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":69,"d":"69 "},"XU12","M","XU12","Vypínanie a zapínanie vedenia - interné   ","hod",{"v":2,"d":"2.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"v":70,"d":"70 "},"XW80","M","XW80","Dávková prirážka na prípravu stavby   ","hod",{"v":46,"d":"46.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":46,"d":"46.00"}]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Zásobovacia réžia ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[71,"M",null,null,"Zásobovacia réžia ","%",{"v":4,"d":"4.000"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"$nulls":4},"Inžinierská činnosť",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[72,"M",null,null,"Vytýčenie inžinierskych sietí   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[73,"M",null,null,"Koordinácia bezpečnosti   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[74,"M",null,null,"Miestne a správne poplatky   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"$nulls":4},"Celkom   montáž",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":558.6499560000001,"d":"558.65"}]
[]
["Objekt:   VO, demontáž"]
[]
["Č.","ZAMP","TOV","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Montáž jednotková","Montáž celkom","Dodávka jednotková","Dodávka celkom","Cena celkom","Normohodiny celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9",null,"10","11","12"]
[]
[{"$nulls":3},"021","Zemné práce   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14.8668,"d":"14.87"}]
[{"v":1,"d":"1 "},"EB04",null,"460050602","VYKOP JAMY PRE STOZ.,KOTVU-RUCNE,TR.3-4   ","m3",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.6844,"d":"11.684"}]
[{"v":2,"d":"2 "},"EB12",null,"460120002","ZAHOZ JAMY PRE STOZ.,KOTVU RUCNE TR.3-4   ","m3",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.1824,"d":"3.182"}]
[{"$nulls":3},"031","Montážne a demontážne práce   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":109.266802106985,"d":"109.27"}]
[{"v":3,"d":"3 "},"BF63","D","210040021.4","STOZIAR DREV.Jp 11M,CAP 16CM,EZP 12-310   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.6,"d":"3.600"}]
[{"v":4,"d":"4 "},"BH33","D","210040201.2","KONZOLA VVS 1170MM NA DREV.STOZ.I,IP   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.944]
[{"v":5,"d":"5 "},"BH64","D","210040206","NOSIC KAB.KONC.A SVIETIDLA VC.STRMENA   ","ks",{"v":55,"d":"55.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.0675,"d":"7.068"}]
[{"v":6,"d":"6 "},"BI13","D","210040406","SKR. M20 S IZOL.VZK-1 BIELY,MEZDI IZOL.   ","ks",{"v":117,"d":"117.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.5045,"d":"4.505"}]
[{"v":7,"d":"7 "},"BI51","D","210040501.3","LANO ALFE 6 16   ","km",{"v":2.1,"d":"2.100"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23.17665,"d":"23.177"}]
[{"v":8,"d":"8 "},"BI79","D","210040522.1","VAZ DVOJITY KRIZ.VOD.ALFE6 25  ,25/4   ","ks",{"v":117,"d":"117.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},7.371]
[{"v":9,"d":"9 "},"BJ03","D","210040561.2","PRIPOJ.VOD.DO 16 NA ALFE 50    LIS.SVOR.   ","ks",{"v":55,"d":"55.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17.2975,"d":"17.298"}]
[{"v":10,"d":"10 "},"BJ05","D","210040562","PRIPOJ.VOD.16-25 NA ALFE 70    LIS.SVOR.   ","ks",{"v":55,"d":"55.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},17.985]
[{"v":11,"d":"11 "},"CE02","D","210800102.4","KABEL AYKY 2BX2,5 VOLNE ULOZENY   ","m",{"v":165,"d":"165.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.31,"d":"2.310"}]
[{"v":12,"d":"12 "},"CI05","D","210100005","UKONC.A ZAP.VODICA 35    SVORK.V ROZVADZ   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.537]
[{"v":13,"d":"13 "},"DJ42","D","210191563.1","MONTAZ ROZVADZACA PRE VO NA DVOJ.STOZIAR   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.81,"d":"0.810"}]
[{"v":14,"d":"14 "},"DL51","D","DL51","SVIETIDLO VYB.4441970 70W SHC RAMENOVE   ","ks",{"v":55,"d":"55.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23.663652106985,"d":"23.664"}]
[{"$nulls":3},"120","Likvidácia neziskového materiálu   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":15,"d":"15 "},"EQ40",null,"EQ40","Likvidacia na skladke-beton,bet.stlpy   ","t",{"v":1.6,"d":"1.600"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"v":16,"d":"16 "},"EQ60",null,"EQ60","Likvidacia na skladke-drevene stlpy   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":4},"Celkom   demontáž",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":124.133602106985,"d":"124.13"}]
[]
[]
[{"$nulls":4},"CELKOM montáž+demontáž",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]